# Technická dokumentácia: Integrácia TapHome pre Home Assistant

| Version | Date | Autor |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2.12.2025 | Adrian Mucska+ AI generated |

Contents

1	Prehľad a Architektúra	1

1.1	Princíp fungovania	1

2	Popis súborov a komponentov	2

2.1	Jadro integrácie	2

2.2	Platformy (Typy zariadení)	3

3	Dátový tok a Komunikácia	5

3.1	Čítanie stavov (Smer TapHome -> Home Assistant)	5

3.2	Zápis stavov (Smer Home Assistant -> TapHome)	5

4	Riešenie problémov (Troubleshooting)	6

# Prehľad a Architektúra

Táto integrácia zabezpečuje obojsmernú komunikáciu medzi systémom inteligentnej domácnosti TapHome a platformou Home Assistant. Integrácia je navrhnutá ako Custom Component a funguje na princípe lokálneho dopytovania (Local Polling), čím eliminuje závislosť na cloude.

## Princíp fungovania

- Discovery (Objavenie): Pri inicializácii integrácia stiahne zoznam všetkých dostupných zariadení z TapHome API (/discovery).

- Vytvorenie entít: Na základe objavených zariadení sa v Home Assistante dynamicky vytvoria príslušné entity (svetlá, termostaty, senzory, atď.).

- Synchronizácia (Polling): Integrácia v pravidelnom intervale (predvolene 2 sekundy) dopytuje API (/getAllDevicesValues) pre získanie aktuálnych stavov všetkých zariadení naraz.

- Ovládanie (Zápis): Príkazy z Home Assistanta sú okamžite odosielané cez HTTP GET požiadavku (/setDeviceValue) priamo na lokálnu IP adresu TapHome Core.

# Popis súborov a komponentov

Integrácia je rozdelená do modulov podľa funkcionality. Nižšie je uvedený popis jednotlivých súborov v adresári custom_components/taphome_local/.

## Jadro integrácie

- manifest.json

  - Definičný súbor integrácie. Obsahuje názov, verziu, požiadavky a definuje, že integrácia podporuje konfiguráciu cez GUI (config_flow: true).

- const.py

  - Obsahuje globálne konštanty používané v celom kóde (napr. názvy konfiguračných kľúčov CONF_URL, CONF_TOKEN), čím sa predchádza chybám v preklepoch.

- config_flow.py

  - Zabezpečuje grafické rozhranie pre pridanie integrácie (Settings -> Devices & Services).

  - Overuje pripojenie k API pred uložením konfigurácie.

  - Obsahuje OptionsFlow pre dodatočnú konfiguráciu (napr. zapnutie/vypnutie Debug logovania).

- __init__.py

  - Hlavný vstupný bod integrácie.

  - Funkcia async_setup_entry: Inicializuje TapHomeCoordinator, ukladá ho do pamäte a spúšťa načítanie jednotlivých platforiem.

  - Trieda TapHomeCoordinator: Riadi komunikáciu s API. Vykonáva pravidelné sťahovanie dát a posielanie príkazov. Používa metódu GET s parametrami v URL pre maximálnu kompatibilitu s TapHome API.

- entity.py

  - Obsahuje rodičovskú triedu TapHomeEntity.

  - Všetky konkrétne zariadenia (svetlá, senzory...) dedia z tejto triedy.

  - Zabezpečuje jednotné priradenie ID, názvu, popisu a automatické zaradenie zariadenia do Zóny (Miestnosti) v Home Assistante.

## Platformy (Typy zariadení)

- light.py (Osvetlenie)

  - Spracováva zariadenia s funkciou jasu (Hue, Analog Output) alebo teploty farby (CCT).

  - Funkcie: Zapnutie, Vypnutie, Stmievanie, Zmena teploty bielej farby.

  - Logika: Implementuje "Move-to-On" (automatické zapnutie pri zmene jasu).

- climate.py (Kúrenie/Chladenie)

  - Spracováva termostaty (Smart Room Controllers).

  - Funkcie: Zobrazenie aktuálnej teploty, nastavenie cieľovej teploty.

  - Logika: Dynamicky načíta limity (Min/Max teplota) z konfigurácie TapHome pre správne vykreslenie posuvníka. Obsahuje ochranu proti neplatným hodnotám (nan).

- sensor.py (Senzory)

  - Spracováva numerické hodnoty (Teplota, Vlhkosť, CO2, Spotreba, Jas...).

  - Logika: Automaticky prevádza hodnoty vlhkosti (0.0-1.0) na percentá (0-100%).

- binary_sensor.py (Binárne senzory)

  - Spracováva stavy typu Áno/Nie (napr. Reed kontakty na oknách/dverách).

- switch.py (Spínače)

  - Spracováva jednoduché relé výstupy (Zásuvky, Ventily), ktoré nemajú funkciu stmievania.

- cover.py (Žalúzie/Rolety)

  - Spracováva tieniace prvky.

  - Funkcie: Otvoriť, Zatvoriť, Nastaviť presnú pozíciu (konvertuje 0.0-1.0 na 0-100%).

- select.py (Prepínače režimov)

  - Spracováva MultiValueSwitch (napr. Režim prítomnosti: Doma, Preč, Dovolenka).

  - Dynamicky načíta dostupné možnosti z API.

- alarm_control_panel.py (Alarm)

  - Spracováva virtuálny alarm TapHome.

  - Umožňuje aktiváciu (Arm Away) a deaktiváciu (Disarm) systému.

# Dátový tok a Komunikácia

## Čítanie stavov (Smer TapHome -> Home Assistant)

Proces aktualizácie prebieha cyklicky každé 2 sekundy:

- Request: TapHomeCoordinator odošle požiadavku GET /getAllDevicesValues.

- Response: TapHome vráti JSON objekt obsahujúci ID všetkých zariadení a ich atribúty.

- Parsing: Dáta sa spracujú do interného slovníka (Dictionary mapping).

- Update: Koordinátor upozorní všetky entity v Home Assistante, že sú dostupné nové dáta. Entity si prečítajú svoje nové hodnoty a aktualizujú stav v GUI.

## Zápis stavov (Smer Home Assistant -> TapHome)

Proces pri interakcii používateľa (napr. posunutie slidera jasu):

- User Action: Používateľ zmení jas na 50%.

- Call: Entita light zavolá metódu coordinator.async_set_value.

- Request: Koordinátor zostaví URL v tvare: http://<IP>/api/TapHomeApi/v1/setDeviceValue/<ID>?valueTypeId=<Type>&value=<Value>

- Execution: TapHome Core prijme príkaz a vykoná fyzickú zmenu.

- Feedback: Pri nasledujúcom cykle čítania (do 2 sekúnd) sa nový stav potvrdí aj v rozhraní Home Assistant.

# Riešenie problémov (Troubleshooting)

- Hodnota "Unknown" alebo "Unavailable": Skontrolujte logy Home Assistanta. Ak sa v logu vyskytuje chyba spojenia, overte IP adresu a Token.

- Chyba "nan" (Not a Number): Ak senzor ukazuje chybu, znamená to, že TapHome poslal neplatnú hodnotu. Integrácia obsahuje ochranu (_safe_float), ktorá v takom prípade vráti stav "Unknown" namiesto pádu integrácie.

- Nezobrazuje sa ikona: Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača (CTRL+F5) a uistite sa, že súbory icon.png a logo.png sú v adresári integrácie.

# História stavov a riešenie problémov

- v0.0.1 – YAML Prototyp (REST Command)

- Stav: Pokus o vytvorenie integrácie bez písania Python kódu, len pomocou configuration.yaml.

- Riešenie: Použitie rest_command pre odosielanie príkazov a rest senzora pre čítanie.

- Problém: Veľmi prácne (nutnosť písať ID každého zariadenia ručne), neefektívne a statické.

- v0.1.0 – Prvý Custom Component (Python)

- Zmena: Prechod na vlastný komponent v Python (custom_components/taphome_local).

- Funkcionalita: Základná štruktúra (__init__.py, light.py, climate.py). Implementované automatické stiahnutie zoznamu zariadení (/discovery).

- Problém: Integrácia nenaštartovala kvôli chybám v kóde pre novšie verzie Home Assistant.

- v0.2.0 – Oprava Inicializácie (Bootstrap Fix)

- Oprava:

  - Odstránenie volania async_config_entry_first_refresh, ktoré funguje len pre GUI integrácie.

  - Oprava importu discovery (chyba AttributeError: 'HomeAssistant' object has no attribute 'helpers').

- Stav: Integrácia sa úspešne spustila a načítala entity, ale ovládanie nefungovalo.

- v0.3.0 – Oprava Čítania dát (JSON Parsing)

- Diagnostika: Pridané DEBUG logovanie. Zistili sme, že API vracia dáta zabalené v objekte {'devices': [...]}, ale kód očakával priamo zoznam [...].

- Oprava: Pridaná logika v _async_update_data na správne rozbalenie JSON odpovede.

- Stav: Entity v HA začali ukazovať správne stavy (On/Off, Teplota), ale ovládanie stále vyhadzovalo chybu 400.

- v0.4.0 – Pokusy o Zápis (POST Payload)

- Pokus: Skúšali sme meniť formát JSONu pri odosielaní príkazov (camelCase, PascalCase, zoznamy).

- Výsledok: API stále vracalo chybu 400: No values specified to set!. Server nerozumel telu požiadavky.

- v0.5.0 – Funkčné Ovládanie (GET Metóda)

- Zlomový bod: Na základe dokumentácie sme zistili, že pre jednoduché integrácie TapHome vyžaduje parametre priamo v URL, nie v tele JSONu.

- Oprava: Prepísanie funkcie async_set_value na použitie metódy GET s query parametrami.

- Stav: Ovládanie svetiel a termostatov začalo fungovať!

- v0.6.0 – Rozšírenie Platforiem (All Devices)

- Novinka: Pridané súbory pre všetky ostatné typy zariadení:

  - sensor.py, binary_sensor.py, switch.py, cover.py (žalúzie), select.py, alarm_control_panel.py.

- Stav: Všetky zariadenia z tvojho JSONu sa objavili v HA.

- v0.7.0 – Stabilizácia (Nan & Import Fix)

- Problém 1: Senzory padali na chybe ValueError: ... non-finite value: 'nan', keď TapHome poslal neplatné číslo.

- Problém 2: Alarm padal na chybe importu konštánt (STATE_ALARM...).

- Oprava:

  - Do sensor.py a climate.py pridaná ochrana _safe_float a kontrola math.isnan.

  - Opravené importy v alarm_control_panel.py podľa nového štandardu HA.

- v0.8.0 – Vylepšenie Svetiel (Analog Output)

- Problém: Zariadenie "Skrinka" (LED pás) sa chovalo len ako vypínač, chýbal posuvník jasu.

- Oprava: V light.py pridaná podpora pre AnalogOutputValue (ID 42) a inteligentné mapovanie na DesiredValue (ID 67).

- v0.8.5 – Device Registry & Areas (Upratovanie)

- Novinka: Vytvorený súbor entity.py (rodičovská trieda).

- Funkcia: Všetky entity teraz dedia z tejto triedy, ktorá automaticky vytvára Zariadenia (Devices) a priraďuje ich do Miestností (Areas) podľa názvu zóny v TapHome. Pridané detailné atribúty (TapHome ID, Category...).

- v0.9.0 – Dual White & CCT Podpora

- Problém: "Centrálne svetlo" nemalo možnosť meniť teplotu farby (teplá/studená biela).

- Oprava: Aktualizácia light.py o podporu CorrelatedColorTemperature (ID 89) a načítanie limitov (Kelvin) z konfigurácie.

- v0.9.5 – GUI Konfigurácia (Config Flow)

- Veľká zmena: Odstránenie závislosti na configuration.yaml.

- Súbory: Pridaný config_flow.py a const.py. Upravený __init__.py na async_setup_entry.

- Funkcia: Integrácia sa teraz pridáva cez tlačidlo "Pridať integráciu" v nastaveniach HA. Pridaná možnosť zapnúť/vypnúť Debug logovanie cez tlačidlo "Konfigurovať".

- v1.0.0 – Finálny Polish (Final Release)

- Oprava 1 (Vlhkosť): Senzory vlhkosti ukazovali 0,47% namiesto 47%. Pridaný prepočet (x100) v sensor.py.

- Oprava 2 (UX): Posuvníky svetiel nefungovali, ak bolo svetlo vypnuté. Pridaná logika "Move-to-On" v light.py (automatické odoslanie príkazu zapnúť pri zmene jasu).

- Oprava 3 (Climate): Termostat zmizol kvôli chýbajúcim limitom. Pridané dynamické načítanie min_temp a max_temp v climate.py.

Výsledok: Plne funkčná, robustná, lokálna integrácia konfigurovateľná cez GUI s podporou všetkých typov zariadení TapHome.